1.	Внеплановая выездная проверка соблюдения федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», отдел надзорной деятельности г. Костомукша и Калевальского района по Калевальском району:
Проверяемый период  с 12 час. 00 мин. по 12 час. 30 мин.  30 марта 2015 года.
Выявленные нарушения: 
а) не обеспечены 15-метровые противопожарные разрывы от границ застройки п. Луусалми до лесного массива.  Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности – 31.07.2015 года